宜良县第一人民医院邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“超声波治疗仪、超短波电疗机”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

超声波治疗仪、超短波电疗机

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年

三、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

四、报名要求：

1、企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本。

2、法定代表人授权书（原件）以及授权人身份证。

3、相关质量检测报告。

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖有效公章，邀请招标书及附件、参数，并将上述资料以及投标人资格要求中的资料整理后装订成册。

五、报名时间

2017年 1月5 日至2017年1月14日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)。

六、领取招标文件地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼采购科

七、开标时间

2017年1 月16 日星期一下午2：30时，投标文件于开标时间前递交，逾期一律不再受理。

八、开标地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼会议室。

联系人：李洪明    联系电话：0871—67539545

请收到本邀请函的单位于24小时内回复是否参与本次项目的投标。

宜良县第一人民医院

2017年1月5 日

回执

宜良县第一人民医院：

我公司收到你单位的关于“超声波治疗仪、超短波电疗机”项目的投标邀请函，我单位□同意/□不同意接受本项目的投标邀请。

特此回执确认！

投标单位名称：

时间：2017年 月  日

标书资料顺序要求：

1.营业执照副本。

2．组织机构代码证副本

3、医疗器械经营许可证

4．税务登记证副本

5．法人代表人身份证及委托人身份证

6. 投标人基本情况表。

7．售后服务承诺书。

8. 投标报价表。

以上标书资料复印件必须加盖公章。

附件：招标设备名称及参数要求

1、超声波治疗仪、超短波电疗机

| 设备名称 | 规格 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超声波治疗仪、超短波电疗机 | HB810B、 DL-CⅡ（五官） | 超声波治疗仪 ★1、柜式一体机，7寸彩色液晶显示加一键飞梭操作。 ★2、仪器具有两种治疗频率：1MHz和3MHz。 3、输入功率：100VA。 4、额定输出功率：5W±20%。 5、绝对最大有效声强：≤3.0W/cm2。 6、波束类型：准直型。 7、波束不均匀系数：≤8.0。 ★8、十种占空比：10%～100%可调，步进为10%。 9、治疗时间：≤30分钟。 10、输出模式：9档脉冲模式和连续模式。 ★11、治疗头：仪器配有 1MHz和3MHz治疗探头，两治疗探头独立控制，可同时使用，互不干扰。 超短波电疗机： 主要性能指标： - 输出功率：50W±20% - 工作频率：43MHz - 定时（治疗）时间：10、15、20、25、30分钟，五档可调 - 使用电源：a.c.220V，输入功率：150VA - 外形尺寸：380mm×250mm×160mm - 重 量：7kg 与国内同类产品比较特点： - 本机为台式，配备金属软管，使用电极方便。 - 具有治疗电子定时、声光提示，输出先回零保护装置等特点 配置清单： - 治疗臂两支。 - 大、中、小号圆电极各1对。 - 输出线二条。（硅橡胶） - 电源线一条。 - 调节扳手一支。 - 合格证一份。 - 使用说明书一份。 | 超声波治疗仪1台 总价21000.00元、 超短波电疗机1台 价格4500.00元 |

设备名称、参数及报价

| 设备 名称 | 型号及 规格 | 设 备 参 数 |  | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺： 设备保质 年。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： |  | ￥ |  |

2017年  月  日