宜良县第一人民医院邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“裂隙灯显微镜、移动式孔式手术无影灯”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

裂隙灯显微镜、移动式孔式手术无影灯

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年

三、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

四、报名要求：

1、企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本。

2、法定代表人授权书（原件）以及授权人身份证。

3、相关质量检测报告。

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖有效公章，邀请招标书及附件、参数，并将上述资料以及投标人资格要求中的资料整理后装订成册。

五、报名时间

2017年 1月5 日至2017年1月14日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)。

六、领取招标文件地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼采购科

七、开标时间

2017年1 月16 日星期一下午2：30时，投标文件于开标时间前递交，逾期一律不再受理。

八、开标地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼会议室。

联系人：李洪明    联系电话：0871—67539545

请收到本邀请函的单位于24小时内回复是否参与本次项目的投标。

宜良县第一人民医院

2017年1月5 日

回执

宜良县第一人民医院：

我公司收到你单位的关于“裂隙灯显微镜、移动式孔式手术无影灯”项目的投标邀请函，我单位□同意/□不同意接受本项目的投标邀请。

特此回执确认！

投标单位名称：

时间：2017年 月  日

标书资料顺序要求：

1.营业执照副本。

2．组织机构代码证副本

3、医疗器械经营许可证

4．税务登记证副本

5．法人代表人身份证及委托人身份证

6. 投标人基本情况表。

7．售后服务承诺书。

8. 投标报价表。

以上标书资料复印件必须加盖公章。

附件：招标设备名称及参数要求

1、裂隙灯显微镜、移动式孔式手术无影灯

| 设备名称 | 规格 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂隙灯显微镜、移动式孔式手术无影灯 | SLM-2ER、 KL01L.IILED型单孔灯 | 裂隙灯显微镜检查仪技术参数 型号：SLM-2ER 一、光 学 体: 显微镜类型：平行夹角式 目 镜：12.5x;双目镜联动装置 显微镜总倍率：6x、10x、16x、25x、40x五种 变 倍 方 式：轮毂式连续变倍方式 ★视 场 直 径：37mm、23mm、14mm、8.7mm、5.7mm ★屈光度调节：＋7Ｄ―–7Ｄ 瞳距调节范围：54mm―82mm 裂 隙 宽 度：0mm―14mm连续可调 裂 隙 高 度：1mm--14mm连续可调 光 亮 度调节：五档调光 光 栏 直 径：14mm、 10mm、8mm、5mm、3mm、1mm、0.2mm 裂 隙 角 度：0°—180°可旋转 裂 隙 倾 角：0°、5°、10°、15°、20° 滤 色 片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片 示 教 镜：可选配示教镜 二、电 源： 灯 泡：12V/50W进口卤钨灯泡 固 视 灯：红色LED 三、主要特点： 五种放大倍率，伽利略式光学系统，双目镜联动结构，配前置镜、弥散镜，高景深，大物镜，亮度高，预留有数字化裂隙灯升级接口，配置国际标准附件接口，可连接各种型号眼底激光器和Goldman眼压计 KL01L.IILED型单孔灯 一、技术规格： 照度lux ≥40000 色温k 6700≥Tc≥3000 输入功率VA 50±10％ 显色指数 100≥Ra≥85 左右倾 160° 前后倾 190° 弹簧臂升降范围 ≥600mm 二、产品特点与性能： ★1、采用进口的LED冷光源作为手术照明。 - LED无影灯为纯直流供电，无频闪。 3、LED无影灯平均寿命长(50000h)。 ★4、采用数字方式调节灯光照度。 5、独特的弹簧臂设计，升降轻便自如。 6、可选配交直流两用。 | 裂隙灯显微镜1张价格38000.00元、移动式孔式手术无影灯 2台 价格6000.00元/单台 |

设备名称、参数及报价

| 设备 名称 | 型号及 规格 | 设 备 参 数 |  | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺： 设备保质 年。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： |  | ￥ |  |

2017年  月  日