宜良县第一人民医院邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“胰岛素泵”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

胰岛素泵

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年

三、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

四、报名要求：

1、企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本。

2、法定代表人授权书（原件）以及授权人身份证。

3、相关质量检测报告。

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖有效公章，邀请招标书及附件、参数，并将上述资料以及投标人资格要求中的资料整理后装订成册。

五、报名时间

2017年 1月5 日至2017年1月14日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)。

六、领取招标文件地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼采购科

七、开标时间

2017年1 月16日星期一下午2：30时，投标文件于开标时间前递交，逾期一律不再受理。

八、开标地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼会议室。

联系人：李洪明    联系电话：0871—67539545

请收到本邀请函的单位于24小时内回复是否参与本次项目的投标。

宜良县第一人民医院

2017年1月5 日

回执

宜良县第一人民医院：

我公司收到你单位的关于“胰岛素泵”项目的投标邀请函，我单位□同意/□不同意接受本项目的投标邀请。

特此回执确认！

投标单位名称：

时间：2017年 月  日

标书资料顺序要求：

1.营业执照副本。

2．组织机构代码证副本

3、医疗器械经营许可证

4．税务登记证副本

5．法人代表人身份证及委托人身份证

6. 投标人基本情况表。

7．售后服务承诺书。

8. 投标报价表。

以上标书资料复印件必须加盖公章。

附件：招标设备名称及参数要求

1、胰岛素泵

| 设备名称 | 规格 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胰岛素泵 | PH300型 | 一、技 术 参 数： 1. 体积： 78X52X20 mm 2. 重量： 55 g *3. 基础率分段： 24/48 段 *4. 基础设置步进量： 0.1/0.05u 5. 输注频率： 2～60 次/小时 6. 每次最小给药量： 0.05 个 u 7. 输注方式：基础率输注、临基率输注 *8.手动大剂量输注(智能模式/三餐模式)、方波大剂量输注。 *9．大剂量输注速度：可调整 10．基础快设数据库： 6/24 段法双数据库可选 11. 基础率设置范围： 0～5u。 12. 临机率设置范围：速度 0～200%，时间 0～24 小时。 13. 手动大剂量设置范围： a.常规设置范围 0～20u;b.最大可修正范围 0～85u。 14. 日总量最大值： a.60u; b.医生 200u *15．大剂量向导：有 *16．基础率校准：有 17．基础率方案：可预存多套 *18．装药方式：自动复位，自动计算所装药量 19. 报警方式：铃声 *20．警示方式：阻塞、低药量、药完、低电量、就餐、测血糖、闹铃 21．操作及警示回顾：每项 50 条 *22．菜单：开放式，可自由规划 23． CPU 数量：双 CPU 24．最大装药量： 305u *25. 输注管路接口形式：标准鲁尔接口（正反旋均可） 26．电池型号： 7 号（AAA）干电池 1 节 27．防水等级： IPX8 级 | 1台 价格40000.00元 |

设备名称、参数及报价

| 设备 名称 | 型号及 规格 | 设 备 参 数 |  | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺： 设备保质 年。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： |  | ￥ |  |

2017年  月  日