宜良县第一人民医院邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“婴儿床”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

婴儿床

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年

三、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

四、报名要求：

1、企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本。

2、法定代表人授权书（原件）以及授权人身份证。

3、相关质量检测报告。

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖有效公章，邀请招标书及附件、参数，并将上述资料以及投标人资格要求中的资料整理后装订成册。

五、报名时间

2017年 1月5 日至2017年1月14日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)。

六、领取招标文件地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼采购科

七、开标时间

2017年1 月16日星期一下午2：30时，投标文件于开标时间前递交，逾期一律不再受理。

八、开标地点

宜良县第一人民医院振兴街工作区四楼会议室。

联系人：李洪明    联系电话：0871—67539545

请收到本邀请函的单位于24小时内回复是否参与本次项目的投标。

宜良县第一人民医院

2017年 1月5日

回执

宜良县第一人民医院：

我公司收到你单位的关于“婴儿床”项目的投标邀请函，我单位□同意/□不同意接受本项目的投标邀请。

特此回执确认！

投标单位名称：

时间：2017年 月  日

标书资料顺序要求：

1.营业执照副本。

2．组织机构代码证副本

3、医疗器械经营许可证

4．税务登记证副本

5．法人代表人身份证及委托人身份证

6. 投标人基本情况表。

7．售后服务承诺书。

8. 投标报价表。

以上标书资料复印件必须加盖公章。

附件：招标设备名称及参数要求

1、婴儿床

| 设备名称 | 规格 | 设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 婴儿床 | CB-107 | ※1、规格：825mm长*530mm宽*910mm高，婴儿床睡盆框架圆管厚度1.5mm，脚轮部圆管厚度为1.5mm。 ※2、材质：睡盆采用全透明食品级ABS材料制造，床体采用优质钢材，经过电泳+粉末涂装工艺制造，坚固、耐药、抗腐蚀，颜色为象牙白。 3、滚轮：四个直径100毫米的对角刹车树脂双面滚轮，头尾两端都要安装对角锁踏板;耐药、不生锈。 ※4、睡盆倾斜角度可以在0-12度无级调节 5、粉红色海棉芯床垫具有防水、透气、阻燃、抗菌、无毒等特点 6、床体下方有网状杂物架，颜色需与车架相同 | 20张 总价50000.00元 |

设备名称、参数及报价

| 设备 名称 | 型号及 规格 | 设 备 参 数 |  | 数量 | 单 价 （元） | 小 计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺： 设备保质 年。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 大写： |  | ￥ |  |

2017年  月  日