宜良县第一人民医院“饮用水机”租赁邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

饮用水机租赁。

二、服务时间

中标后双方商定。

三、服务地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）。

四、采购数量

主机70台。

五、设备参数要求

设备参数要求详见下表：

| 设备名称 | 设备参数要求 |
| --- | --- |
|  | 额定电压 220VAC 额定频率Hz 50Hz 额定功率 600W 额定总净水量 6000L 纯水产量 7L/H（25℃ 0.25MPa） 净水箱储水量 10L 压力桶储水量 8-10L 热水罐容积 1.5L 冷水罐容积 1.2-3L 热水制水量 4-8L/H 冷水制水量 0.7L/H 工作水压范围MPa 0.06～0.3MPa 适用自来水水温 5-40℃ 使用环境温度 5-40℃ 加热功率 500W 制冷功率 78W 热水温度 ≥90℃ 冷水温度 ≤15℃ 量/尺寸 29kg/1400*390*300mm 适用水源 市政自来水 |

五、采购预算

本项目采购预算：25200.00元/月。

六、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

七、报名及领取招标文件时间及地点

1、2017年 2月9日至2017年2月17日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)，逾期者视为放弃。

2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。

3、地点：宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科

八、投标文件递交截止时间

1、投标截止时间为2017年2月22日（星期五）下午14:00—14:30，逾期一律不再受理。

2、投标文件须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科。

九、投标报价

1、投标报价超过采购预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

十、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、投标文件

2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、营业执照（复印件）

6、组织机构代码证（复印件）

7、税务登记证（复印件）

8、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

9、相关质量检测报告（复印件）

10、售后服务承诺书（自行制作）

以上资料中均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十一、开标时间

2017年2月22日星期五下午14:30时。

十二、开标地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼会议室。

十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：李洪明

联系电话：0871—67539545

宜良县第一人民医院

2017年2月9日

附件一：

开标一览表

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量 （主机） | 投标价/月 （人民币万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写： 大写： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件二：

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 主营范围 |  |
| 8 | 其他需要说明地情况： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件三：

投标设备名称及参数

| 设备名称 | 型号及规格 | 设 备 参 数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

投标人全称(加盖公章)：