宜良县第一人民医院采购“超声胎音仪  立式无影灯”邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“超声胎音仪、立式无影灯”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

激光打印机。

二、采购要求

1、交货期要求：15个工作日

2、质保期要求：2年。

三、交货及服务地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）。

四、采购数量：超声胎音仪1台、立式无影灯2台。

五、设备参数要求

设备参数要求详见下表：

| 设备名称 | 设备参数要求 |
| --- | --- |
| 超声胎音仪、立式无影灯 | 一、 1.★探头超声频率：2.2或3.3MHz 连续波双探头,可以切换使用，不需拔插 2.★探头超声功率：≤3mW/cm2 3.胎心率测量范围：50-210bpm 4.胎心率测量精度：±1bpm 5.最大综合灵敏度≥95db 6.电池连续工作时间≥10小时 7.主机净重≤1.25kg 注:星号为重点参数. 二、能要求： 1、★采用进口的LED冷光源作为手术照明。 - 精准二次配光系统，可以有效避免炫光。 - 亮度四档可调。 - 流线型设计，外形美观大方。 - 把手可拆卸，便于消毒。 - 独特的弹簧臂设计，升降轻便自如。 技术规格： 照度lux ≥30000 显色指数 100≥Ra≥85 色温k 6700≥TC≥3000 左右倾 160° 前后倾 190° 升降距离 ≥400mm 输入功率VA 20±10％ |

五、采购预算

本项目采购预算：9200元。

六、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

七、报名及领取招标文件时间及地点

1、2017年 7月14日至2017年7月24日每天9：00-12:00,14:00-17：00(节假日、公休日除外)，逾期者视为放弃。

2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。

3、地点：宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科

八、投标文件递交截止时间

1、投标截止时间为2017年7月26日（星期三）下午14:00—14:30，逾期一律不再受理。

2、投标文件须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼采购科。

九、投标报价

1、投标报价超过采购预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

十、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、投标文件

2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、营业执照（复印件）

6、组织机构代码证（复印件）

7、税务登记证（复印件）

8、中标公司签订合同时提供厂家授权书

9、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

10、产品售后服务承诺书（自行制作）

以上资料中均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十一、开标时间

2017年7月26日星期五下午14:30时。

十二、开标地点

宜良县第一人民医院新医院（起春路中段）六楼会议室。

十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：李洪明

联系电话：0871—67539545

宜良县第一人民医院

2017年7月14日

附件一：

开标一览表

| 设备名称 | 规格及型号 | 数量套或台 | 投标价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小写： 大写： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件二：

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 主营范围 |  |
| 8 | 其他需要说明地情况： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件三：

投标设备名称及参数

| 设备名称 | 型号及规格 | 设 备 参 数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

投标人全称(加盖公章)：