宜良县第一人民医院

采购普通培养箱邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对“普通培养箱”进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、采购项目名称

普通培养箱。

二、采购数量

普通培养箱1台。

三、采购要求

1、交货期要求：15个工作日。

2、质保期要求：2年。

四、交货及服务地点

宜良县第一人民医院（宜良县起春路中段）。

五、技术参数

技术参数要求详见下表：

普通培养箱技术参数

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 功能要求：适用于医疗、科研等部门用于细菌、霉菌等微生物的培养试验专用的恒温设备。 |
| 2 | 整体要求：节能环保、操作简单方便，工作室内配有电源插座，并配有照明装置，工作室内装有风机形成强制对流，以确保箱内温度均匀。 |
| 3 | 有效容积：≥150升 |
| 4 | 控温范围：0～50℃ |
| 5 | 控温精度：±0.5℃ |
| 6 | 定时范围：0～9999分钟 |
| 7 | 隔板数量：≥2块 |
| 8 | 内胆工艺：不锈钢材料，四角圆弧设计，符合生物安全要求。 |
| 9 | 外箱工艺：表面喷塑处理，塑机造型美观大方合理，使用维修方便。 |
| 10 | 箱门设计：培养箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室内培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好。 |
| 11 | 控制系统：采用集成运放线路,双LED数字分别显示设定温度和测量温度,控温精确可靠。温度控制采用最新的微电脑控制系统，LCD液晶显示温度。 |
| 12 | 通讯接口：RS485通讯接口，用于连接电脑及电脑显示，打印温度和时间数据，为试验过程数据储存和回放提供有力保证。 |
| 13 | 售后服务：保修期≥2年。 终身维修 |

六、采购预算

本项目采购预算：普通培养箱1台，预算9000元。

七、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

八、报名及领取招标文件时间及地点

1、2018年4月9日至16日每天9:00-12:00、14:00-17:00（公休日除外），逾期者视为放弃。

2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。

3、地点：宜良县第一人民医院门诊部六楼采购科。

九、投标报价

1、投标报价超过采购预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

十、投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

1、投标文件

2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、投票人“三证合一”的营业执照（复印件）

6、医疗器械经营许可证（复印件）

7、生产厂家“三证合一”的营业执照及产品注册证

8、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

9、产品售后服务承诺书（自行制作）

以上资料均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十一、投标文件递交时间

1、投标截止时间为2018年4月25日（星期三）下午14:00—15:00，逾期一律不再受理。

2、投标文件须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院门诊部六楼采购科。

十二、开标时间

2018年4月25日（星期三）下午15:00。

十三、开标地点

宜良县第一人民医院六楼会议室。

十四、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：吴国保

联系电话：0871—67539545

宜良县第一人民医院

2018年3月30日

附件1：

开标一览表

| 设备名称 | 规格及型号 | 数 量 （套或台） | 单价 （元） | 投标价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 小写： 大写： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件2：

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 主营范围： |  |
| 8 | 其他需要说明的情况： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件3：

投 标 参 数

| 序号 | 招标参数 | 响应参数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

*注明设备参数是否有正、负偏离。

投标人全称(加盖公章)：