宜良县第一人民医院

治疗室等房间通风改造工程邀请招标书

宜良县第一人民医院（以下简称“招标人”）将对临床科室的治疗室及外科区域手术室、换药室共24个房间的通风改造工程进行国内邀请招标，邀请符合条件并有意向的生产商或代理商（以下简称“投标人”）参加投标。

一、工程项目明细表

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5P空调挂机 | 套 | 20 |  |
| 2 | 2.0P空调挂机 | 套 | 4 |  |
| 3 | 1.5P铜管 | 米 |  | 按实际数量计算 |
| 4 | 2P铜管 | 米 |  | 按实际数量计算 |
| 5 | 室内排水管PVC-U | 米 |  | 按实际数量计算 |
| 6 | 室外排水管PVC-U | 米 |  | 按实际数量计算 |
| 7 | 开孔 | 个 |  | 按实际数量计算 |
| 8 | 支架 | 付 | 24 |  |
| 9 | 电源线 | 米 |  | 按实际数量计算 |
| 10 | 高空作业 | 次 | 24 |  |
| 11 | 三孔16A插座 | 个 | 24 |  |

二、空调挂机技术参数

（一）1.5P空调挂机参数

| 能效比 |  | 3.25 |
| --- | --- | --- |
| 能效等级 |  | 三级能效 |
| 额定制冷量（瓦） |  | 3350 |
| 额定制热量（瓦） |  | 3685 |
| 电辅热（瓦） |  | 1000 |
| 电源规格（PH-V-Hz） |  | 1-220-50 |
| 控制方式 |  | 遥控 |
| 额定功率（瓦） | 制冷 | 1030 |
|  | 制热 | 1010 |
| 室内运行噪音 （dB） | 静音档-高档 | 24.5-37 |
|  | 超强档 | 低于国际《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 |
| 室外噪音（dB） |  | ≤51 |
| 外形尺寸（mm） | 室外 | 848*540*320 |
|  | 室内 | 837*290*192 |
| 质量（Kg） | 室内 | 11 |
|  | 室外 | 34 |
| 适用面积 | ㎡ | 15-22 |
| 循环风量 | m³/h | 600 |
| 其他功能 |  | 智能除湿 |

（二）2.0P空调挂机参数

| 能效比 |  | 3.29 |
| --- | --- | --- |
| 能效等级 |  | 三级能效 |
| 额定制冷量（瓦） |  | 5060 |
| 额定制热量（瓦） |  | 5760 |
| 电辅热（瓦） |  | 1200 |
| 电源规格（PH-V-Hz） |  | 1-220-50 |
| 控制方式 |  | 遥控 |
| 室内运行噪音 | 静音档-高档 | 32-41 |
|  | 超强档 | 低于国际《GB/T7725-2004房间空气调节器》规定数值 |
| 室外噪音（dB） |  | ≤53 |
| 外形尺寸（mm） | 室外 | 955*700*396 |
|  | 室内 | 970*303*225 |
| 质量（Kg） | 室内 | 14.5 |
|  | 室外 | 51.5 |
| 适用面积 | ㎡ | 23-34 |
| 循环风量 | m³/h | 910 |
| 其他功能 |  | 智能除湿 |

三、工程项目要求

1、工程完工期限：30个工作日

2、质保期要求：6年

3、其他要求：

（1）验收合格之后终身定期上门服务，服务时间为接到采购人通知后24小时内到达现场检查维修，排除故障。

（3）空调安装应符合国家相关规范标准，并考虑现场实际安装环境（例如大风、高空作业等），确保空调安装后的安全、使用功能。安装时涉及的安全问题，安装现场的施工人员应及时处理，确保空调安装之后不出现安全和质量隐患。安装现场施工过程中发生的任何安装问题或事故，全部由中标公司负责。

四、交货及服务地点

宜良县第一人民医院（宜良县起春路中段）。

五、工程预算

本工程项目预算：106160元。

六、投标人资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条关于供应商的资格要求。

2、是代理商或者经销商参加投标的必须提供产品的资质。

七、报名时间及地点

1、2018年9月3日至10日每天9:00-12:00、14:00-17:00（公休日除外），逾期者视为放弃。

2、报名时提供《企业法人营业执照》复印件（加盖公章）。

3、地点：宜良县第一人民医院门诊部六楼采购科。

八、投标报价

1、投标报价超过工程预算者视为废标。

2、投标报价为包干价，包含有关本项目所需的货物购置费、检验费、安装费、包装费、运杂费、保险费、仓储费，搬运费、人员工资、技术支持及服务费、上门服务及售后服务费、税金等所涉及的一切费用。

九、投标书构成

投标人编写的投标书应包括下列部分：

1、投标文件

2、开标一览表

3、投标人基本情况表

4、投标设备名称及参数

5、投标人“三证合一”的营业执照（复印件）

6、生产厂家“三证合一”的营业执照及产品注册证

7、法人代表人身份证及委托人身份证（复印件）

8、产品售后服务承诺书（自行制作）

以上资料均须加盖有效公章，并按顺序装订成册。

十、投标书递交

1、投标时间为2018年9月12日（星期三）下午14:00—15:00，逾期一律不再受理。

2、投标书须用文件袋密封，并在封口处加盖投标人单位公章，现场递交至宜良县第一人民医院门诊部六楼采购科。

十一、开标时间

2018年9月12日（星期三）下午16:00。

十二、开标地点

宜良县第一人民医院六楼会议室。

十三、合同签订

中标公示7个工作日无异议后5个工作日内签订。

联系人：者鹏翔

联系电话：0871—67539545

宜良县第一人民医院

2018年8月22日

附件1：

开标一览表

| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 单价 （元） | 合计投标价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计： | 含税 |

投标人全称(加盖公章)：

附件2：

投标人情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 主营范围： |  |
| 8 | 其他需要说明的情况： |  |

投标人全称(加盖公章)：

附件3：

表一：1.5P空调挂机参数

| 序号 | 招标参数 | 响应参数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

*注明设备参数是否有正、负偏离。

投标人全称(加盖公章)：

表二：2.0P空调挂机参数

| 序号 | 招标参数 | 响应参数 |
| --- | --- | --- |

注：此表由投标人填写。

*注明设备参数是否有正、负偏离。

投标人全称(加盖公章)：