宜良县第一人民医院医疗设备计量检测与校准服务项目

院内采购公告

宜良县第一人民医院将对医疗设备计量检测与校准服务项目院内公开询价采购，邀请具有独立法人资格及具有完成本项目能力的投标人参加。

- 项目概况：

- 1、项目名称：宜良县第一人民医疗设备计量检测与校准服务

2、项目编号：YXZBK202001

3、项目名称、预算价、服务内容：

| 项目名称 | 预算价 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 宜良县第一人民医疗设备计量检测与校准服务 | 约7-10万/年 | 医院医疗设备计量检测与校准 |

4.1、服务总体要求：

（1）服务方按照计量要求对检测设备清单中的设备进行计量检测，并出具最终经质监部门认可的检定/校准报告。

（2）服务方按要求提供检测的参数、报价。

（3）需完成院方所有的强制检定计量设备检定工作（包括心电图机、脑电图机、血压计、医用多参数监护仪、验光仪、验光镜片箱、焦度计、CT、医用诊断X射线辐射源等）；

（4）为临床科室提供方便，到科室进行现场计量检测服务；

（5）仪器设备计量检测后进行复位并能正常运转；

（6）为受检仪器设备粘贴计量检测标识；

（7）计量检测结束后能及时提供检测证书。

4.2、其它要求

（1）检测数量随医院的发展会有所变动，实际数量按检测当日为准，根据服务方成交单价和实际检测数量进行结算。

4.3、项目验收

（1）项目总体完成以后，须向采购人提交项目验收申请，采购人组织工作组对项目进行验收；

（2）服务方必须协助采购人完成强制性校准检定器具的计量检测并达到验收合格。

（3）验收标准：本项目验收将按照采购内容需求中服务总体要求逐项进行完成，所有服务要求都必须达标实现，并能按要求提供检测结算清单及相关详细台账，完全满足以上要求才视为项目验收合格，否则验收不合格，采购人有权单方终止采购合同并保留追究赔偿的权利。

4.4、质量保证

（1）服务方在医院检测过程中发生非最终用户（医院）原因造成的安全责任事故，最终用户（医院）不承担任何责任。

（2）检测时间根据采购人通知要求，签订合同后5个工作日内完成，检测完成后15个工作日内须提供质监部门认可的检测报告。

（3）如设备故障或检测不合格需维修后第二次检测，不另收检测费用。

检测设备清单

| 血压计 | 负压吸引器 |
| --- | --- |
| 电子血压计 | 生化分析仪 |
| 心电图机 | 低温箱 |
| 多参数监护仪 | 冷藏柜 |
| 体温计 | 全自动化学发光分析仪 |
| CT | 酶标仪 |
| 数字化医用X射线摄影系统 | 恒温箱 |
| 医用血管造影X射线系统 | 移液器 |
| 医用诊断X射线机 | 温度计 |
| 红外线测温仪 | 生物安全柜 |
| 医用诊断X射线辐射源（C形臂） | 灭菌器 |
| 脑电图机 | 微生物培养仪 |
| 角膜曲率计 | 二氧化碳培养箱 |
| 眼压计 | 血球仪 |
| 验光镜片箱 | 免疫荧光分析仪 |
| 彩色多普勒超声诊断仪 | 离心机 |
| 医用多普勒超声诊断仪（血流方向） | 尿液分析仪 |
| 人体秤 | 分析天平 |
| 注射泵（单通道） | 遥测心电监护仪 |
| 注射泵（双通道） | 麻醉机 |
| 注射泵（六通道） | 麻醉机挥发罐 |
| 输液泵（单通道） | 高频电刀 |
| 微量血糖仪 | 透析机 |
| 脉搏血氧仪 | 婴儿辐射保暖台 |
| MRI | 婴儿培养箱 |
| 胎儿监护仪 | 肺功能仪 |
| 母亲胎儿监护仪 | 呼吸机 |
| 除颤仪 | 骨密度仪 |
| 压力表 |  |

注：【1】供应商必须确保投标文件应答信息的真实准确,任何提供虚假资料、信息者，将导致废标。

【2】投标方资质能力必需覆盖本次招标清单80%以上方视为有效投标单位。

【3】以上设备单项报价，项目总价以实际检定与校准数量为准。

- 5、资金来源：单位自筹。

- 6、资金落实情况：已落实。

- 7、服务期：3年。合同每年一签（每年一次评价，评价合格后续签。评价不合格将不再续签）。

- 采购方式：院内公开询价采购

- 报价人资质要求

1、投标人必须在中国境内注册并具有独立法人资格(以营业执照为准)，具有有效的《营业执照》；

2、具有健全的财务会计制度(投标人需提供2019年度财务报表)；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(投标人需提供相关技术资质)；

4、投标人参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(提供书面承诺并加盖公章)；

5、报价人未被列入“信用中国”的失信被执行人，提供www.creditchina.gov.cn网站信息查询记录的网页截图并加盖公章。

6、具备中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书；

7、具备由省级部门颁发的检验检测机构资质认定证书及附表（CMA）；

8、具备中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件(CNAS)；

9、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、授权委托代理人身份证；

10、符合法律法规规定的其它条件；

11、联合体：不接受。

- 四、报价时间及方式

- 1、报价时间：2020年11月27日-2019年12月4日止，上午8:00-12：00，下午14：00-17:00。

- 2、报价方式：

- 现场报价，将报价资料密封（封口处加盖公司鲜章）递交至纪检科杨老师（18908809047）处。

- 公告发布媒体：昆明市卫生健康委员会网站（http://wsjkw.km.gov.cn/）、宜良县第一人民医院官网（http://www.ylxdyrmyy.com/）

- 评标组织：宜良县第一人民医院采购领导小组。

- 开标时间：2020年12月9日上午10:00医院行政六楼会议室。

- 定标方式：最低报价中标。

- 中标公告：评标完成后，中标公告发布在昆明市卫生健康委员会网站（http://wsjkw.km.gov.cn/）、宜良县第一人民医院官网（http://www.ylxdyrmyy.com/）进行公示。

- 服务合同的签订：中标公示期截止后中选人到院签订服务合同，逾期视为放弃中选资格。

- 宜良县第一人民医院

- 2020年11月27日

- 附件：报价资料格式（按顺序装订成册）

- 公司营业执照（加盖公章）

- 2、2019年度财务报表

- 3、设备和专业技术资质

- “信用中国”网公司截图（加盖公章）

- 5、中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书

- 6、省级部门颁发的检验检测机构资质认定证书及附表（CMA）

- 7、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书及附件(CNAS)

- 宜良县第一人民医院医疗设备计量检测与校准服务项目报价表

| 名称 | 标准价格 | 折扣 | 折后报价 | 名称 | 标准价格 | 折扣 | 折后报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血压计 |  |  |  | 负压吸引器 |  |  |  |
| 电子血压计 |  |  |  | 生化分析仪 |  |  |  |
| 心电图机 |  |  |  | 低温箱 |  |  |  |
| 多参数监护仪 |  |  |  | 冷藏柜 |  |  |  |
| 体温计 |  |  |  | 全自动化学发光分析仪 |  |  |  |
| CT |  |  |  | 酶标仪 |  |  |  |
| 数字化医用X射线摄影系统 |  |  |  | 恒温箱 |  |  |  |
| 医用血管造影X射线系统 |  |  |  | 移液器 |  |  |  |
| 医用诊断X射线机 |  |  |  | 温度计 |  |  |  |
| 红外线测温仪 |  |  |  | 生物安全柜 |  |  |  |
| 医用诊断X射线辐射源（C形臂） |  |  |  | 灭菌器 |  |  |  |
| 脑电图机 |  |  |  | 微生物培养仪 |  |  |  |
| 角膜曲率计 |  |  |  | 二氧化碳培养箱 |  |  |  |
| 眼压计 |  |  |  | 血球仪 |  |  |  |
| 验光镜片箱 |  |  |  | 免疫荧光分析仪 |  |  |  |
| 彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  | 离心机 |  |  |  |
| 医用多普勒超声诊断仪（血流方向） |  |  |  | 尿液分析仪 |  |  |  |
| 人体秤 |  |  |  | 分析天平 |  |  |  |
| 注射泵（单通道） |  |  |  | 遥测心电监护仪 |  |  |  |
| 注射泵（双通道） |  |  |  | 麻醉机 |  |  |  |
| 注射泵（六通道） |  |  |  | 麻醉机挥发罐 |  |  |  |
| 输液泵（单通道） |  |  |  | 高频电刀 |  |  |  |
| 微量血糖仪 |  |  |  | 透析机 |  |  |  |
| 脉搏血氧仪 |  |  |  | 婴儿辐射保暖台 |  |  |  |
| MRI |  |  |  | 婴儿培养箱 |  |  |  |
| 胎儿监护仪 |  |  |  | 肺功能仪 |  |  |  |
| 母亲胎儿监护仪 |  |  |  | 呼吸机 |  |  |  |
| 除颤仪 |  |  |  | 骨密度仪 |  |  |  |
| 压力表 |  |  |  |  |  |  |  |

注：【1】报价方必须确保投标文件应答信息的真实准确,任何提供虚假资料、信息者，将导致废标或。

【2】投标方资质能力必需覆盖本次招标清单80%以上方视为有效投标单位。

- 【3】以上设备单项报价，项目总价以实际检定与校准数量为准。

- 公司名称（盖章）：

- 时间：   年   月    日

- 9、                    报价人承诺书

我单位在参加              项目的询价采购活动中，郑重承诺如下：

1.我方在此声明，本次报价中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现带给虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济职责，完全由我方负责;

2.我方在以往的招标活动中，无违法、违规的不良记录;

3.我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的;

4.我方一旦中选，将严格按照报价资料中所承诺的按质按量按时组织实施。

报价人名称：(盖公章)

法定代表人(或授权代理人)：(签字)

时间：    年     月     日